梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年6月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县社会福利中心养老服务大楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 忠 |
| 隐患整改 责任人 | 李 忠 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、配电系统不符合规范要求；2、首步架无连墙件，楼层立杆未加固；3、模板工程纵横向连系杆设置不足，吊料平台搭设不规范；4、出入口安全挡板、楼梯和预留洞口防护不到位。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求搭设配电系统；2、按规范要求增加首步架连墙件并严格加固楼层立杆；3、按规范要求增加模板工程纵横向连系杆和搭设吊料平台；4、向入口安全挡板、楼梯和预留洞口严格按规范要求进行防护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年6月10日

| 隐患单位名称 | 国道G205、高速路蕉岭南出口K2550+870—K2551+40米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗时军 |
| 隐患整改 责任人 | 罗时军 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 国道G205、高速路蕉岭南出口K2550+870—K2551+40米，路肩由于自来水公司下埋管道造成路面破烂不平，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善路面，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年6月10日

| 隐患单位名称 | 梅州市永旺实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 廖广平 |
| 隐患整改 责任人 | 廖广平 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志、无执行作业票审批制度；2、临边作业缺安全防护措施、无岗位操作规程；3、硫酸加注作业工艺流程不规范、无应急物资和洗眼喷淋装。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、设置安全警示标志、制订执行作业票审批制度；2、临边作业设置安全防护栏、制订岗位操作规程；3、规范硫酸加注作业工艺流程、购置应急物资和洗眼喷淋装。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738