梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2021年7月 14日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县汇珑湾（第一标段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 汤志建 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：汤志建 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 | 7871228 18945199873 |
| 隐患成因 和现状 | 1、建筑物出入口未塔设通道和防护棚；2、临边未防护或防护不符合要求；3、现场2台塔吊未办理安装告知手续；4、钢筋加工场未设置防护棚。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求出入口搭设通道和防护棚；2、按规范要求设置临边防护；3、及时办理塔吊的安装告知手续；4、按规范要求搭设钢筋加工场防护棚。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）       填表日期：2021年7月14日

| 隐患单位名称 | G205国道华侨场段K2553+400左幅 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 丘新华 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：丘新华 2.行业监管责任人： 曾剑涛 3.属地政府责任人： 张伟杰 |  | 联系固定电话、手机号 | 13723636828 |
| 隐患成因 和现状 | G205国道华侨场段K2553+400左幅，排污井盖淤塞、不平，影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快修复排污井盖，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2021年7月14日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县松锦建材有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 黄兆万 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄兆万 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 | 13823870684 |
| 隐患成因 和现状 | 1、配电房堆放杂物，电缆沟积水，无绝缘垫，无安全警示标识；2、未制定生产安全事故应急预案；3、应急物资不完善；4、危险化学品氧气、乙炔无安全保管。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、清理配电房杂物和电缆沟积水，设置绝缘垫和安全警示标识；2、按要求制定生产安全事故应急预案；3、完善应急物资；4、氧气、乙炔按要求设置专库或专柜储存。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：   7568738