梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2021年12月 6日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县汇珑湾（第二标段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 汤志健 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：汤志健2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分电梯井水平防护缺失；2、部分扫地杆缺失且搭设不规范；3、局部施工层安全网未挂满；4、地下室三级电箱未按规范要求一机一闸一漏设置。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求增设电梯井水平防护；2、按规范要求搭设和增加扫地杆；3、增设及满挂施工层安全网；4、按一机一闸一漏规范要求设置地下室三级电箱。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年12月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2021年12月6日

| 隐患单位名称 | G205线K2522+100—500M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 彭向阳 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：彭向阳2.行业监管责任人： 曾剑涛 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、防撞栏缺少附着式轮廓标；2、路口黄闪灯、中间路口爆闪灯损坏等。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、增加附着式轮廓标；2、及时更换路口黄闪灯和爆闪灯等。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年12月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 余 翔（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2021年12月6日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新乐加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 林 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：李 林 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、加油机底座部分电气线路不防爆；2、油气回收泵的静电线路未连接；3、油罐区人孔井线路盒静电线路未连接。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加油机底座部分电气改用防爆线路；2、连接油气回收泵的静电线路；3、连接油罐区人孔井线路盒静电线路。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年12月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：   7568738