梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年1月 10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县档案馆建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 黄灵杰 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄灵杰 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分临边防护不严密；2、外架剪刀撑不到顶；3、首步架连墙件缺失；4、圆盘锯无开关箱，未使用四芯电缆。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按要求增设临边防护；2、按要求增设外架剪刀撑；3、按要求增加缺失首步架连墙件；4、按要求增设圆盘锯开关箱及更换四芯电缆。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年1月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年1月10日

| 隐患单位名称 | G205线K2522+400米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 彭向阳 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：彭向阳 2.行业监管责任人： 曾剑涛 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 水沟偏小，盖板损坏。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 加高加大水沟，重置盖板。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.8万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年1月22日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 余 翔（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年1月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县宏海实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 吴家裕 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：吴家裕 2.行业监管责任人： 古远基 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、生产经营场所未设置明显的安全警示标志；2、桥式吊机无安全作业操作规程，部分吊钩缺防脱落装置；3、未对中频炉进行风险辨识，无防控措施和应急措施。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、生产经营场所设置明显的安全警示标志；2、桥式吊机编制安全作业操作规程，补充吊钩防脱落装置；3、对中频炉进行风险辨识，做好防控措施和应急措施。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年1月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 谢彦博（县政府党组成员、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：   7568738