梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年2月 11日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县世纪嘉园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 陈泽平 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：陈泽平 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、安全网搭设跟不上施工进度；2、地下室部分临边防护间距不规范；3、现场安全标语不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求搭设安全网；2、按要求调整地下室临边防护间距；3、按规范要求增设安全标语。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年2月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年2月11日

| 隐患单位名称 | K2547+400翰荣桥往东山村委与国道交叉十字路口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 彭向阳 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：彭向阳 2.行业监管责任人： 曾剑涛 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 车流量大，过往行人较多，容易发生交通事故。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 路口、花池及中间栅栏重新规划，增设一组人行横道，加装两组爆闪灯等设施。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年2月25日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 余 翔（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年2月11日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林 幸 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：林 幸 2.行业监管责任人： 刘红锦 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、首步架连墙件数量不足；2、顶层连墙件缺失；3、剪刀撑固定点不到顶，且数量不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求设置首步架连墙件；2、要求设置顶层连墙件；3、加设剪刀撑固定点并设置到顶。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年2月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 陈春妮（副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：   7568738