梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年3月 9日

| 隐患单位名称 | 碧桂园.滨江壹号（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 穆文涛 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：穆文涛 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1.消防器材缺少；2.部分临边防护不严密；3.10#楼爬架防坠器设置不规范。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1.按规范要求增加消防器材； 2.按规范要求做好临边防护； 3.按要求规范设置10#楼爬架防坠器。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年3月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年3月9日

| 隐患单位名称 | 110KV广福变电站10KV河叶乐线983圩镇公用箱变4013开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林运辉 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：林运辉 2.行业监管责任人： 谢烈阳 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 110KV广福变电站10KV河叶乐线983圩镇公用箱变4013开关，后段低压线路A相发热，存在烧损、断线风险。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 更换110KV广福变电站10KV河叶乐线983圩镇公用箱变4013开关后段低压线路A相导线。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年3月25日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 谢彦博（县政府党组成员、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年3月9日

| 隐患单位名称 | 梅州昱竹竹木制品有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林建花 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：林建花 2.行业监管责任人： 钟渊元 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1.喷漆车间线路和部分电器不防爆；2.喷漆车间无防火防爆安全警示标志；3.喷漆车间工人佩戴防尘口罩，不符合规定，应该是防毒面罩；4.未建立粉尘清扫制度；5.危险化学品未设置专库保管。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1.喷漆车间部分不防爆电器线路改防爆；2.喷漆车间设置防火防爆安全警示标志；3.喷漆车间工人佩戴防毒面罩； 4.建立粉尘清扫制度； 5.危险化学品设置专库保管。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年3月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 余 翔（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人： 张燕妮         联系电话：   7568738