梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年7月 8日

| 隐患单位名称 | 装配式集成墙板（生态纳米全屋整装）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 黄增锋 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄增锋 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、井架物料提升机未经检测、验收合格即投入使用；2、现场临边防护不到位；3、部分外架无连墙件；4、关键岗位管理人员未到岗履职。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求检测井架物料提升机，必须验收合格后方可投入使用；2、做好现场临边防护措施；3、按规范要求搭设外架连墙件；4、严格落实关键岗位管理人员到岗履职制度。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年7月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年7月8日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县马鞍山加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓苑平 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：邓苑平 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 罗伟春 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 6月受持续强降水影响，罐区护坡大面积坍塌，油罐区通气管全部推倒，损毁严重，坡面仍然有继续滑波坍塌的风险。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、油站停止一切经营活动；2、罐区所有油罐的成品油抽空转移；3、全面做好罐区安全防控、防护措施，设置警界措施和警示标志；4、加强罐区、站房周边巡查检查，站房内暂时撒离所有人员，防止地灾扩大造成人员伤亡；5、灾后维修复工复产必须先报告监管部门和辖区管理政府。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为15万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年8月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：   7568738