梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年8月 4日

| 隐患单位名称 | 广东固特超声股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 吴银隆 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：吴银隆 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 该公司未配备持有效叉车作业证件的人员。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书责令未持有效叉车作业证件的人员不得操作叉车。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.4万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年8月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧（县政府副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年8月4日

| 隐患单位名称 | 蕉华养老中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 王儒彬 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：王儒彬 2.行业监管责任人： 潘依珊 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、消防栓管道无水； 2、烟感无反馈信号。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 维修消防设施故障。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.8万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年8月10日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧（县政府副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：   7568738