梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年9月 7日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县德然燃气实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 夏春香 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：夏春香 2.行业监管责任人： 谢志玉 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 对破挖路面做好有效的安全围蔽及相关标识。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 做好破挖路面的安全围蔽及完善施工安全相关标识。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年9月25日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年9月7日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县马鞍山加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓福平 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：邓福平 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 罗伟春 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、罐区通气管、操作井安全警示标志、标识缺失； 2、油罐区观测井抽水用电器不防爆，东面靠公路一则围墙开裂，卸油口缺乏清理维护； 3、92#汽油罐和0#柴油罐操作井液位连接不防爆；通气管部分法兰未跨接。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、补充完善罐区通气管、操作井安全警示标志、标识；2、油罐区观测井抽水用电器改防爆，修复开裂围墙，清理维护卸油口；3、连接改防爆；通气管部分法兰跨接；4、更换加油区部分过期灭火器。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年9月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |