梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年10月 7日

| 隐患单位名称 | 丘成桐国际会议中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 廖剑雄 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：廖剑雄 2.行业监管责任人： 黄志兴 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 未开展年度气象灾害应急演练。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 尽快组织开展年度气象灾害应急演练。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年10月12日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 李杜强（县政府党组成员、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年10月7日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县兴福伟珊石油加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 何春蕾 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：何春蕾 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、排出站外污水部分未设水封井收集； 2、水封井未设沉沙井和水封设施； 3、加油场进出口未设防撞桶。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、排出站外污水部分设水封井收集； 2、水封井设沉沙井和水封设施； 3、加油场进出口设防撞桶。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年10月18日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |