梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）

| 隐患单位名称 | 蕉岭宝利园（广东奥得力物业服务有限公司） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 刘建军 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：刘建军 2.行业监管责任人： 吴运财 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、小区1栋、9栋部分安全出口被封闭； 2、多处疏散指示标志损坏； 3、多处防火门闭门器拆除、损坏。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、已下发责令改正通知书，责令该小区的物业管理公司单位落实整改； 2、对不履行消防安全管理责任的广东奥得力物业服务有限公司予以立案调查。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为20万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年11月14日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）

| 隐患单位名称 | 蕉岭县鸿鑫烟花爆竹专营有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐德辉 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：徐德辉 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 发现少量烟花爆竹在许可范围外储存。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 安全搬移许可范围外储存的烟花爆竹。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2022年11月1日前已完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |