梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 广东醉美生态农林有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗 晓 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：罗 晓 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 未开展本年度电梯安全应急演练。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 督促企业严格落实电梯使用人首负责任制，尽快开展本年度电梯安全应急演练。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年12月10日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧（县政府副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新华加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 三圳镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐新华 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：徐新华 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 在静电危险场所，油罐操作井潜泵外壳未接地。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 油罐操作井潜泵外壳接地。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2022年12月12日前已完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |