梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县广福镇广豪加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗志明 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：罗志明 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 钟驰鹏 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 4号机防撞阀失效。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 请专业人员维修或更换4号机防撞阀。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.85万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年3月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县东泰好酒店 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐东 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：徐东 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 一台电梯使用标志未更新，电梯安全管理员证件已过期。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 责令该单位及时更新电梯使用标志并重新任命持有效证件的电梯安全管理员。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年3月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧(县政府副县长) |  |  |  |