梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 钟剑辉 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：钟剑辉 2.行业监管责任人： 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人： 涂伟文 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 氨水储存库房未安装可燃气体检测报警装置，无安全风险告知牌。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 氨水储存库房安装可燃气体检测报警装置，明显部位张贴安全风险告知牌。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.68万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年5月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州市红绸实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 南磜镇 |  | 隐患单位 负责人 | 郭福东 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：郭福东 2.行业监管责任人： 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人： 林 丰 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 柴油存放点距离可燃物过近且缺少防静电措施。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 更换柴油存放点并配备防静电措施。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年5月11日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 林伟胜(县委常委、县政府副县长) |  |  |  |