梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县回力金属综合再生有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 谢仁德 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：谢仁德 2.行业监管责任人： 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 | 15986475340 |
| 隐患成因 和现状 | 熔铸车间天棚锈蚀风化。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 修整熔铸车间天棚。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年6月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县广福申鸿胶合板厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 钟海福 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：钟海福 2.行业监管责任人： 林 威 钟渊元 黄万彬 3.属地政府责任人： 钟驰鹏 |  | 联系固定电话、手机号 | 13825974718 |
| 隐患成因 和现状 | 一台锅炉未经定期检验合格。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用该锅炉并申请检验。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2023年6月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧(县政府副县长) |  |  |  |