梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州市海龙化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 龙伟国 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：龙伟国 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 陈剑峰 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 氨气有毒气体报警器半径为4m，卸车区域仅设置一具，数量不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 加装有毒气体报警器。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.23万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年8月6日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县德然燃气实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 夏春香 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：夏春香 2.行业监管责任人： 谢志玉 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 未加装防爆设施，目前已组织专业技术人员加装。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 组织技术人员加装防爆设备。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年8月10日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |