梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县鸿佳建材有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 严关君 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：严关君 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 陈剑峰 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 工棚外的配电线路老化、破损，无穿管保护。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 整理工棚外老化、破损的配电线路，穿管保护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年10月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州皇马水泥有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 马修宾 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：马修宾 2.行业监管责任人： 黄万彬 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人： 涂伟文 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 一台电梯未经定期检验合格。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述电梯并申请检验。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年10月25日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧（县政府副县长） |  |  |  |