梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭锦灵造纸厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 曾游胜 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：曾游胜 2.行业监管责任人： 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人： 涂伟文 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 纸浆池配电箱、用电器设置于纸浆输送带下方，不防潮、不防水，存在较大用电安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 纸浆池配电箱、用电器移置防潮、防水位置。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年11月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县塔牌幼儿园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 杨华益 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：杨华益 2.行业监管责任人： 吴运财 徐金伟 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 厨房顶棚违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 责令按要求跟换符合消防技术标准的材料。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2023年11月3日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |