梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州市松政物业管理有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县蕉城镇碧水街 |  | 隐患单位 负责人 | 黄伟金 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄伟金 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 六台电梯定期检验不合格 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 特种设备使用单位重大问题 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述电梯并申请复检。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述电梯并申请复检。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为6000元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年2月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧 (县政府副县长) |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 洋臣木制品有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县金城工业园区（鸭麻角） |  | 隐患单位 负责人 | 吴林燕 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：吴林燕 2.行业监管责任人：郭政伟 林 威 钟渊元 3.属地政府责任人：谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 宿舍第1个防火分区疏散出口数量不足、疏散楼梯间不符合规范要求、天面消防水箱无水、疏散指示标志、应急照明设置不符合规范要求 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 造成人员伤亡及财产损失 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 按照要求增设疏散楼梯或对疏散楼梯进行改造、对疏散楼梯进行改造、对给排水系统进行全面检修、对疏散指示标志、应急照明灯进行更换或修复。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、马上组织整改 2、加强监管 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为10万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年4月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |