梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县德然燃气实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县蕉城镇红岌后山鸭麻角 |  | 隐患单位 负责人 | 王庆 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：王 庆 2.行业监管责任人： 谢志玉 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 由于管道老化，桂岭大道有2条，世纪大道、中华桥和蕉岭大桥各有1条燃气管道检验不合格，金城工业园、碧桂园二期、新世纪二期、黄田新村、碧水西街、南沙体育馆、府前街、恒塔大道的调压箱未安装安全防护栏，致使调压箱无防护措施，由于排水不畅，致使法政路、农民四街、奥园广场、桃源西路、长潭大道路段的阀门井积水 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 可能导致损坏管道、腐蚀管道、气体泄漏等严重后果 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 变换燃气管道、做好调压箱防护措施、排空积水 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为 50万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年4月底前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、县政府副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州市鸿利线路板有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 梅州市蕉华工业园区 |  | 隐患单位 负责人 | 钟伟洪 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：钟伟洪 2.行业监管责任人： 钟渊元 林 威 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志、设置通信、报警装置，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，储存区未设置洗眼器、应急池等应急物资，生产车间安全疏散指示不足、不明显，安全通道堆放杂物，相互禁忌物品未分离储存，甲醇无危害告知牌 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 中毒和窒息，火灾 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志、设置通信、报警装置，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，储存区设置洗眼器、应急池等应急物资，补充完善生产车间安全疏散指示，清除安全通道堆放的杂物，相互禁忌物品未分离储存，甲醇补充危害告知牌 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 定期检查，发现隐患限期整改 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为 5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年4月5日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |