梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县益邦实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县蕉城镇金城工业园A区 |  | 隐患单位 负责人 | 张建权 |
| 隐患整改 责任人 | - 企业（单位）责任人：张建权 - 行业监管责任人： 钟渊元 林 威 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 货物堆场堆放大量渣土，且未采取任何防护措施，容易造成滑坡灾害等，存在一定的安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 易造成坍塌、淹溺等事故 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 加强巡查 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 开展安全评估，进行有效治理。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.8万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年7月17日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 钟光庆（县政府党组成员、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县文福镇白湖新娘山石场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县文福镇白湖村 |  | 隐患单位 负责人 | 丘红军 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：丘红军 2.行业监管责任人： 郭政伟 3.属地政府责任人： 陈剑峰 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 三层疏散楼梯数量不足（仅有一条疏散楼梯）、员工宿舍采用可燃泡沫彩钢板。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 该场所已构成重大火灾隐患 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 挂牌督办 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、整改火灾隐患，确保消防安全；2、做好消防安全管理工作，加强防火巡查，坚决杜绝各类事故发生；3、文福镇人民政府、县消防救援大队、蕉岭县应急管理局等相关部门依照《消防安全责任制实施办法》中的职责，督促单位做好火灾隐患的整改。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为20万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年6月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |