梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县苑安饭店 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县长潭镇长潭大道 |  | 隐患单位 负责人 | 李均坊 |
| 隐患整改 责任人 | - 企业（单位）责任人：李均坊 - 行业监管责任人： 黄信浒 - 属地政府责任人： 邝财华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 一台送餐梯未办理使用登记证 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 特种设备使用单位重大问题。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述送餐梯并作去功能化处理。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述送餐梯并作去功能化处理。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1000元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年9月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张慧（县政府副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州鑫德冠电子科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县广福镇北部工业园1号 |  | 隐患单位 负责人 | 林志锋 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：林志锋 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 钟驰鹏 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 危险化学品未按标准分区、分类存放 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 易造成火灾、爆炸 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 按标准分区、分类存放 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 按标准分区、分类存放 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年9月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |