梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县宝臣家具有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县叟乐村马蹄岗 |  | 隐患单位 负责人 | 吴林燕 |
| 隐患整改 责任人 | - 企业（单位）责任人：吴林燕 - 行业监管责任人： 林 威 钟渊元 - 属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 北面粉尘清扫不彻底、部分开关插座非防爆电器 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 易造成为粉尘爆炸事故 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 加强通风措施，安全用电管理 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 对粉尘进行全面清扫、拆除未用插座电器，在用不防爆电器改防爆电器 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年12月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县华侨酒店 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县蕉城镇溪峰路 24号华侨大厦 |  | 隐患单位 负责人 | 黄国兴 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄国兴 2.行业监管责任人： 郭政伟 郑康文 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 安全出口上锁 、安全出口牌安装位置不符合要求、垂直安全出口方向疏散指示标志设置不符合要求、与餐厅防火分隔不符合要求、未设置应急广播、值班室操作人员不熟悉消防控制柜操作、楼梯间堆放杂物 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 影响安全疏散、火灾发生时迅速蔓延、无法有效控制火势 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 保持安全疏散通道、安全出口畅通、按要求设置消防设施器材、按要求培训值班室操作人员 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 保持安全疏散通道、安全出口畅通、按要求设置消防设施器材、按要求培训值班室操作人员 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年12月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |