梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年1月2日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县人民医院迁建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 杨昭强 |
| 隐患整改 责任人 | 杨昭强 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、支撑系统搭设与施工方案不相符；2、模板加工场消防器材缺失；3、部分安全网破烂、缺失严重。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求对支撑系统进行搭设；2、按要求增加消防器材设备；3、按规范要求增设安全网。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为4.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年1月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年1月2日

| 隐患单位名称 | G205国道蕉城段K2585+500米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如 |
| 隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道蕉城段K2585+500米，由于车辙，柏油脱落形成坑槽，严重影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年1月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年1月2日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新塔建材科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 王建华 |
| 隐患整改 责任人 | 王建华 |  | 联系电话 | 13923028379 |
| 隐患成因 和现状 | 1、搅拌车间氧气、乙炔气瓶混放；2、焊工作业人员未持证；3、配电房安全作业规程未上墙；4、生产车间安全警示标识不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、搅拌车间氧气、乙炔气瓶已撤离；2、焊工作业人员已报名参加培训；3、配电房安全作业规程已上墙公布；4、生产车间已设置安全警示标识。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年1月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831