梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年3月3日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 贾存旺 |
| 隐患整改 责任人 | 贾存旺 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、架体多处未设置剪刀叉；2、部分安全防护网缺失；3、楼层消防器材欠缺。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求设置架体剪刀叉；2、按规范要求增加安全防护网；3、按规范要求增设楼层消防器材。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年3月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年3月3日

| 隐患单位名称 | G205国道K2556—2561米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林增先 |
| 隐患整改 责任人 | 林增先 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道K2556—2561米，由于车辙，柏油脱落形成坑槽，严重影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年3月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年3月3日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县长潭旅游区管理处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 陈 宇 |
| 隐患整改 责任人 | 陈 宇 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、停车场长廊防护栏杆损坏；2、游船公司未有效落实主体责任；3、游船管理混乱，部分游客未穿救生衣。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求维修停车场长廊防护栏杆；2、要求游船公司有效落实主体责任；3、按规范要求加强游船管理工作，要求游客穿上救生衣，做好安全防范措施。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年3月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831