梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年5月6日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县锦绣江山 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 周 鹏 |
| 隐患整改 责任人 | 周 鹏 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分预留洞口未防护；2、悬挑脚手架U形拉环部分螺母松动、缺失，个别拉环被破坏；3、部分施工用电重复接地，做法不符合规范要求。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求设置预留洞口防护；2、按照规范要求加固悬挑脚手架U形拉环螺母并补全缺失部分和重新更换已破坏的拉环；3、按照规范要求整改施工用电接地。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年5月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年5月6日

| 隐患单位名称 | G205国道K2522+100—2524+500米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林增先 |
| 隐患整改 责任人 | 林增先 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道K2522+100—2524+500米，第一标段施工标识牌、安全防护栏和夜光警示牌被过往车辆严重损坏，影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 尽快完善相关标志标牌，提醒来往车辆和行人，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年5月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年5月6日

| 隐患单位名称 | 梅州市中合环保再生科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 古丽佳 |
| 隐患整改 责任人 | 古丽佳 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、安全管理机构、职责不明确；2、配电房卷闸门倾斜、脱落，存在安全隐患；3、配电柜存放位置不合理，无警示标识、无消防器材；4、厂房安全警示标识不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、健全安全管理机构、明确职责；2、尽快维修配电房卷闸门；3、按规范要求设置配电柜位置，完善警示标识和消防器材；4、完善厂房安全警示标识。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年5月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831