梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年6月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县伍福花园二期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 古金文 |
| 隐患整改 责任人 | 古金文 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分出入口未设置防护棚；2、转角处局部立杆缺失；3、消防器材配置不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求设置出入口防护棚；2、按照规范要求增加转角立杆；3、按照规范要求增设消防器材。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年6月1日

| 隐患单位名称 | S332线新铺大桥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 彬 |
| 隐患整改 责任人 | 李 彬 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | S332线新铺大桥，定为四类桥，缺少限高限重标志，影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 尽快完善相关限高限重标志标牌，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年6月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新铺镇马鞍山加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓福平 |
| 隐患整改 责任人 | 邓福平 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、加油站油罐区、营业办公室后山削坡坎顶部分围墙坍塌；2、紧靠围墙外面的树木有倾倒现象，威胁围墙下面油罐和办公人员的安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、对坍塌围墙进行砌墙，恢复原状；2、对倾倒树木进行砍伐，消除安全隐患。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年6月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831