梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年7月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县皇马职工宿舍及活动场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 庄瑞桐 |
| 隐患整改 责任人 | 庄瑞桐 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、安全警示牌数量不足；2、首步架连墙件缺失；3、缺少三级移动箱，无降级处理。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求增设安全警示牌数量；2、按照规范要求增加首步架连墙件；3、按照规范要求增设三级移动箱，并做好降级处理。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年7月1日

| 隐患单位名称 | 国道G205线高速路桥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗时军 |
| 隐患整改 责任人 | 罗时军 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 国道G205线高速路桥，因东山桥改造，车辆绕行上G205线，造成交通拥堵，大货车乱停放，影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 按照要求尽快疏通大货车，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年7月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭佰霖生物科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 钟伟坚 |
| 隐患整改 责任人 | 钟伟坚 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、污水处理池未作为有限空间管理，未进行有害因素辨识；2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；3、未如实记录安全生产教育和培训情况。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按要求对污水处理池进行有害因素辨识，挂上安全警示标识牌；2、按要求在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；3、按要求如实记录安全生产教育和培训情况。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年7月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 古育辉（县政府党组成员、蕉华工业园区副主任） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831