梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年8月1日

| 隐患单位名称 | 蕉城环东河黑臭水体治理项目第二期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 欧阳胜 |
| 隐患整改 责任人 | 欧阳胜 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、基坑临边无防护；2、安全标语、标牌数量不足；3、移动开关箱缺少。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求设置基坑临边防护；2、按照规范要求增加安全标语、标牌数量；3、按照规范要求增设移动开关箱。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年8月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年8月1日

| 隐患单位名称 | G205国道油坑段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 彬 |
| 隐患整改 责任人 | 李 彬 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道油坑段施工标识牌、安全防护栏和夜光警示牌，被过往车辆损坏严重，影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善相关标志标牌，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年8月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年8月1日

| 隐患单位名称 | 梅州蕉华大酒店有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 钟艳玲 |
| 隐患整改 责任人 | 钟艳玲 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 蕉华大酒店在建工地外围脚手架，由于长期缺乏维护，主体楼脚手架等外围设施出现钢管腐蚀，固定钢丝脱落等情况，存在较严重的安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 组织有关人员限时对蕉华大酒店在建工地脚手架整体进行拆除，全面消除安全隐患。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为13.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年8月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 古育辉（县政府党组成员、蕉华工业园区副主任） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738