梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年9月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县国防教育训练基地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 欧阳胜 |
| 隐患整改 责任人 | 欧阳胜 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、楼层缺少开关箱；2、出入口防护不严密；3、首步架连墙杆、安全网缺失。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求加设楼层开关箱；2、按照规范要求增设出入口防护措施；3、按照规范要求增加首步架连墙杆和安全网。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年9月1日

| 隐患单位名称 | G205国道蕉城段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗时军 |
| 隐患整改 责任人 | 罗时军 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道蕉城段路面大修第二标段搅拌场出入口，没有明显安全警示标志，场内缺少提醒安全警示标语。影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善相关标志标牌，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年9月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县兴福伟珊石油加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 何春蕾 |
| 隐患整改 责任人 | 何春蕾 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、安全通道堵塞，部分灭火器过期；2、未对储罐区操作井、加油机等设施进行维护保养，出现积水和生锈现象；3、安全投入不足，安全警示标识缺失，宣传氛围不到位。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、疏通安全通道，更换过期灭火器；2、对储罐区操作井、加油机等设施进行维护保养和定期检测；3、加大安全投入，增加安全警示标识，营造浓厚的宣传氛围。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为4.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738