梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年7月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县锦绣江山 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐启明 |
| 隐患整改 责任人 | 徐启明 |  | 联系电话 | 13502359385 |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分安全网缺失；2、外电防护（变压器）不严密；3、外脚手架局部的连墙件离楼板距离过远。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按要求对缺失部分安全网进行补充；2、立即检查施工用电，按规范设置变压器防护；3、按规范要求对外脚手架的连墙件进行拉结处理。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为6.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年7月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2019年7月1日

| 隐患单位名称 | 梅州市联兴精密电路有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 赵庄周 |
| 隐患整改 责任人 | 赵庄周 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、消防器材缺乏维护保养，部分灭火器过期失效；2、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；3、缺乏危险化学品事故处置应急预案和演练记录。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、及时更换消防器材和灭火器；2、按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；3、完善危险化学品事故处置应急预案和演练记录。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年7月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年7月1日

| 隐患单位名称 | 梅州市郑能量科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 孙 刚 |
| 隐患整改 责任人 | 孙 刚 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、危险化学品库房未设置防泄漏措施；2、危险化学品未严格按产品分类存放，出入库未及时登记。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、危险化学品库房设置防泄漏措施；2、危险化学品严格按产品分类存放，出入库及时登记。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为11.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年7月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831