梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年8月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县宝利园•酒店 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓韶东 |
| 隐患整改 责任人 | 邓韶东 |  | 联系电话 | 1382386529 |
| 隐患成因 和现状 | 1、现场围蔽施工未连续设置；2、砂浆搅拌机无开关箱；3、施工现场安全警示标识牌不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求立即对工地进行连续设置围蔽，达到封闭式施工；2、按施工用电相关规范安装砂浆搅拌机开关箱；3、按要求增加现场警示标识牌。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年8月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2019年8月1日

| 隐患单位名称 | G205国道华侨场段K2591+700米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 丘新华 |
| 隐患整改 责任人 | 丘新华 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道华侨场段K2591+700米，因涵洞堵塞造成路面积水，存在行车安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年8月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年8月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县医用制氧厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐红章 |
| 隐患整改 责任人 | 徐红章 |  | 联系电话 | 13502359062 |
| 隐患成因 和现状 | 1、消防器材定期维护保养记录缺失；2、乙炔库房堆放不规范、出入库台帐不健全、库房内有非防爆电器、无遮阳措施；3、生产区与生活区未完全隔离；4、充装台防倾倒措施不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1完善消防器材定期维护保养记录；2、乙炔库房按标准规范堆放、完善出入库台帐，更换防爆电器、安装遮阳网；3、生产区与生活区相距应达到25米；4、充装台设置钢瓶防倾倒装置。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为6.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年8月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831